План работы на 2013 год

Генерала Лизюкова, д.46

- промывка и опрессовка системы отопления;

-изготовление и установка ограждения детской площадки;

- покраска игрового оборудования детской площадки, ограждения, завоз песка;

- изготовление и установка лавочек;

- покраска дверей электрощитовой;

- частичная замена труб канализации в подвале;

- латочный ремонт кровли;

- обрезка кустарника;

- ремонт электрооборудования.

Генерала Лизюкова,  д.91

- промывка и опрессовка системы отопления;

- асфальтирование дворовой территории;

- замена электропроводки  в подвале;

- замена канализационных труб в подвале  (подъезд №1);

- замена кранов на стояках ГВС и ХВС;

- завоз песка.

Генерала Лизюкова,  д.91А

- промывка и опрессовка системы отопления;

- ремонт электрощитов на лестничных площадках(частично);

- частичная замена труб канализации в подвале;

- покраска игрового оборудования детской площадки, завоз песка;

- обрезка  старых деревьев;

- восстановление двойного остекления на лестничных клетках;

- частичная замена труб розлива ГВС.

Генерала Лизюкова,  д.83

- промывка и опрессовка системы отопления;

-  восстановление линии рециркуляции ГВС;

- покраска игрового оборудования детской площадки, завоз песка;

- обрезка деревьев,  спиливание сухих деревьев;

- остекление машинного отделения и лестничных клеток;

- ремонт дверей на лестничных клетках;

- частичный ремонт электропроводки.

Хользунова,  д.96

- промывка и опрессовка системы отопления;

- латочный ремонт кровли;

- заделка межпанельных швов (частично);

- завоз  песка, земли для клумб;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- ремонт дверей;

- ремонт подъезда №8;

- установка лавочек.

Новгородская,  д.137

- промывка и опрессовка системы отопления;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- завоз  песка, земли для клумб;

- обрезка деревьев,  спиливание сухих  деревьев;

- частичный ремонт отмостки;

- ремонт дверей;

- остекление лестничных клеток.

Беговая,  д.132

- промывка и опрессовка системы отопления;

- покраска игрового оборудования детской площадки;

- завоз  песка;

- частичная замена труб ГВС в подвале;

- обрезка деревьев.