# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# городского округа город Воронеж

# от 16.11.2022    № 1174

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН

РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

| № п/п | ## Объекты и наименование работ | Срок исполнения (2023 год) | Исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленинский район |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная по ул. Краснознаменная, 151а, ремонт участка тепловой сети от ТК-73 до ж.д. по ул. Чапаева, 128, 3Д89, Д57, L=50 пог.м | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| 1.2 | Котельная по ул. Ворошилова, 22 (АО КБХА), ремонт участка тепловой сети от ТК-150 до ж.д. по ул. Моисеева, 15, 3Д108, Д57, L=30 пог.м | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт дымовой трубы котельной по ул. Краснознаменная, 151а | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт строительных конструкций ЦТП от котельной по ул. Ворошилова, 22 (АО КБХА) | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| 2 | Коминтерновский район |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная по ул. Вольная, 50, ремонт котла КТС-1.1 | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт здания котельной по ул. Машиностроителей, 72а | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| 3 | Советский район |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт строительных конструкций здания котельной по ул. Холмистая, 26а | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| 3.2 | Котельная по ул. Латненская, 3, ремонт участка тепловой сети от ТК-29 до ж.д. по ул. Киселева, 21, 3Д89, Д57, L=75 пог.м | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| 4 | Центральный район |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная по ул. Кольцовская, 44, ремонт котла «Универсал-5» | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| 4.2 | Котельная по ул. Плехановская, 18, ремонт котла «Универсал-5» | 11.05–31.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
| Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эксплуатационный район № 1 (Левобережный) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-1/4а до ТК-1/5а, L=128 пог.м, Д630 мм, L=10 пог.м, 2Д630 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-5/21 до ТК-5/22, L=206 пог.м, 2Д426 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 1.3 | Замена обвязки в ТК-3/34 | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 1.4 | ## Ремонт участка тепловой сети от ТК-3/23/44 до ж.д. по пр-кту Ленинский, 45а, L=125 пог.м, 2Д108 в ППМ изоляции | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкция участка тепловой сети № 3 от ТК-17/3а до ТК-17/5 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду500 мм до 2Ду700 мм (1 этап) | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 1.6 | Замена участка надземной прокладки тепловой сети № 8 со стороны ТЭЦ-1 от опоры № 114 до ул. Новикова: 2Ду700мм, 2Ду600мм протяженностью 153,0 пог.м по каналу в ППМ изоляции | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 2 | Эксплуатационный район № 2 (Советский) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт участка тепловой сети от ЦТП-22 до ТК-9/22/1, L=10 пог.м, 2Д219 мм в ППМ изоляции | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-9/1/9 до ул. Писателя Маршака,12, L=111 пог.м, 2Д89 мм в ППМ изоляции | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-10/8/1 до 10/8/2, L=35 пог.м, 2Д159 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция участка тепловой сети № 9 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду400мм до 2Ду500мм (от ТК-9/6 до ТК-9/12) |  | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3 | Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-12/19/2 до ТК-12/19/3, L=64 пог.м, 4Д219 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-6/4/65 до ТК-6/4/65б, L=160 пог. м, 2Д108 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт участка тепловой сети ШО в сторону ТК-14/1а, L=20 пог. м, Д1220 мм, L=20 пог.м, Д1020 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3.4 | Реконструкция участка тепловой сети № 6 от ТК-14/4 до ТК-6/11 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду400 мм до 2Ду500 мм (Воронежские тепловые сети) | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция участка тепловой сети № 6 от ТК-6/4/19 до ТК-6/4/47 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду300 мм до 2Ду400 мм (Воронежские тепловые сети) | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 4 | Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт тепловой сети от ТК 4/15 до ж.д. по ул. 20-летия Октября, 42, L=24 пог.м, 2Д89 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт тепловой сети от ТК-4/21 до ТК 4/3/1, L=92 пог.м, 2Д219 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 4.3 | Ремонт тепловой сети от ТК-7/5/8-1 до ТК-7/5/8/-2, L=26 пог.м, 2Д325 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 4.4 | Ремонт участка тепловой сети от ТК 7/2/20 до ТК 7/2/20а, L=40 пог.м, 2Д219 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 4.5 | Ремонт участка тепловой сети № 11 от опуска до ТК-11/1а, L=44 пог.м, 2Д426 мм | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 4.6 | Реконструкция участка тепловой сети № 4 от ТК-4/21а до ТК-4/23 с увеличением диаметра трубопровода с 2Ду400 мм до 2Ду600 мм (Воронежские тепловые сети) | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Советский эксплуатационный район |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, распределительная тепловая сеть, участок от ТК-8 до ТК-9а у ж.д. по ул. Магнитогорская, 17, 2Д108, L=360 пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 1.2 | Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-4 в сторону ТК-3 у ж.д. по ул. Краснозвездная, 2, 2Д530, L=245пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 2 | Коминтерновский эксплуатационный район |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная по пер. Ботанический, 45к, внутриквартальная тепловая сеть, участок от ТК-15 до ТК-16 в районе ул. Хользунова, 27, 2Д108Д89Д57, L=45 пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 2.2 | Котельная по пер. Ботанический, 45к, распределительная тепловая сеть, участок от ЦТП-110 до ж.д.по ул. Шишкова, 69, 2Д219, L=44 пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3 | Железнодорожный эксплуатационный район |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-15 до угла поворота у ж.д. по пр-кту Ленинский, 156б (строительство смотровой камеры УТ-1), 2Д426, L=90 пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3.2 | Котельная пр-кту Ленинский., 162к, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-3 до ТК-4 у ж.д. по пр-кту Ленинский, 160, 2Д530, L=50пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3.3 | Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-12 до ТК-13 у ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 54Б, 2Д426 2Д89, L=100 пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3.4 | Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-6 до ТК-7 у ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 64, 2Д426, L=60 пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 3.5 | Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79, магистральная тепловая сеть, участок от ТК-41 до ТК-40 у ж.д. по ул. Богдана Хмельницкого, 19А, 2Д219, L=70 пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 4 | Левобережный эксплуатационный район |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная по ул. Глинки, 9к, распределительная т/сеть, участок от ЦТП по ул. Глинки, 9ц до ТК-16 у ж.д. по ул. Дубянского, 12, 2Д219Д159Д108, L=97пог.м | 11.05-31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 5 | Центральный эксплуатационный район |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная по ул. 3 Интернационала, 2к, внутриквартальная тепловая сеть, участок от ТК-13 до ТК-14 у ж.д. по ул. Средне-Московская, 92, 2Д159, L=145 пог.м | 11.05–31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 6 | Ленинский эксплуатационный район |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная по ул. Никитинская, 36к, внутриквартальная тепловая сеть, участок от ТК-9 до ТК-11 у ж.д. по ул. Никитинская, 31, 2Д159, L=180 пог.м | 11.05-31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 6.2 | Котельная по ул. Никитинская, 36к, внутриквартальная тепловая сеть, участок от УТ-3 до УТ-3а у ж.д. по ул. Никитинская, 49, 2Д219, L=77 пог.м | 11.05-31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| 6.3 | Котельная по ул. Никитинская, 36к, внутриквартальная тепловая сеть, участок от УТ-3а до УТ-1' в районе ул. 9 Января, 47в, 2Д159, L=50 пог.м | 11.05-31.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
| ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Ипподромная, 18к |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей, опробование насоса) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 1.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 1.3 | Текущий ремонт теплообменное оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка тпластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов, сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 1.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников, сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 1.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления.) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 1.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 1.7 | Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 1.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 1.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 1.10 | Текущий ремонт тепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов; гидравлические испытания на прочность и частичная окраска) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2 | Котельная по пр-кту Труда, 12к |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2.3 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: Ппроверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2.7 | Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытий кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 2.10 | Текущий ремонт тепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов; гидравлические испытания на прочность и частичная окраска) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул. Ломоносова, 114л |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3.3 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3.7 | Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 3.10 | Текущий ремонт тепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов; гидравлические испытания на прочность и частичная окраска) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4 | Котельная по ул. Иркутская, 5к |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4.3 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; Замена непригодных к ремонту) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4.7 | Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор. Гидравлическое испытание котла; очистка внутреней поверхности от налета) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 4.10 | Текущий ремонттепловых сетей от котельной (замена отдельных участков трубопроводов; гидравлические испытания на прочность и частичная окраска) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 5 | Котельная по ул. Независимости, 55п |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 5.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 5.3 | Текущий ремонт теплообменное оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 5.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 5.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 5.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 5.7 | Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 5.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 5.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 6 | Котельная по пер. Здоровья, 88а |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной (проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей; опробование насоса) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 6.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной (осмотр и выявление неплотностей и присосов; проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла; осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб; очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва; проверка труб на коррозионный и абразивный износ) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 6.3 | Текущий ремонт теплообменное оборудования котельной (разболчивание крышек; выемка пластин и осмотр всех деталей; замена дефектных элементов; сборка теплообменника; гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 6.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной (для задвижек и кранов: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность; регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей; проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 6.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов; регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 6.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов; замена непригодных к ремонту) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 6.7 | Текущий ремонт здания котельной (заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей; замена отдельных участков отмостки по периметру здания; ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; замена или ремонт отдельных участков пола) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 6.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной (осмотр и выявление неплотностей; разбор; гидравлическое испытание котла; очистка внутренней поверхности от налета) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| 6.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной (вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора) | 11.05–31.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
| ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт сетевого насоса ЦН 400-105 № 1 | 11.05–31.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт сетевого насоса ЦН 400-105 № 2 | 11.05–31.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт сетевого насоса ЦН 400-105 № 3 | 11.05–31.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт вентиляторной установки Н18/630.2/2KL, котла КВГМ-23, 26-150(П), рег. 7365, зав.№ 310 | 11.05–31.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт вентиляторной установки Н18/630.2/2KL, котла КВГМ-23, 26-150(П), рег. 7364, зав.№ 311 | 11.05–31.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |
| 6 | Замена участка подпиточного трубопровода тепловой сети котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |
| 7 | Чистка бункера мокрого хранения соли № 2 | 11.05–31.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |
| 8 | Чистка фильтра-грязевика обратного трубопровода тепловой сети | 11.05–31.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |
| 9 | Замена участка трубопровода ХВО по ул. Латненская, 3 | 11.05–31.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |
| АО КБХА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-37 до ТК-93а в районе ж.д. по ул. Колесниченко, 65а, Д300 мм, L=100 пог.м | 11.05–31.08 | АО КБХА |  |  |  |
| 2 | Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-127 до ТК-145 в районе ж.д. по ул.Моисеева, 47, Д150 мм, L=87 пог.м | 11.05–31.08 | АО КБХА |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-87 до ТК-98б в районе ж.д. по ул. Космонавтов, 22, Д150 мм, L=47 пог.м, Д125 мм, L=14 пог.м, Д100, L=70 пог.м, L=80 пог.м | 11.05–31.08 | АО КБХА |  |  |  |
| 4 | Котельная по ул. Ворошилова, 22, ремонт участка тепловой сети от ТК-70 до ТК-71 в районе ж.д. по ул. Ворошилова, 20, Д150 мм, L=120 пог.м | 11.05–31.08 | АО КБХА |  |  |  |
| 5 | Ремонт котельного оборудования котельной по ул. Ворошилова, 22 | 11.05–31.08 | АО КБХА |  |  |  |
| 6 | Ремонт котлов ПТВМ-50 котельной по ул. Ворошилова, 22 | 11.05–31.08 | АО КБХА |  |  |  |
| ООО «Теплодар» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт котлоагрегатов № 2, № 3, № 4, № 5 котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 | 11.05–31.08 | ООО «Теплодар» |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт газового оборудования котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 | 11.05–31.08 | ООО «Теплодар» |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт электрооборудования котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 и ЦТП | 11.05–31.08 | ООО «Теплодар» |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт теплоподогревателя горячего водоснабжения котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 | 11.05–31.08 | ООО «Теплодар» |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт насосного оборудования системы горячего водоснабжения котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 | 11.05–31.08 | ООО «Теплодар» |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт оборудования химводоподготовки котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 | 11.05–31.08 | ООО «Теплодар» |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения в ЦТП и тепловых камерах от котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 | 11.05–31.08 | ООО «Теплодар» |  |  |  |
| 8 | Ремонт КИПиА котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 11, систем отопления и горячего водоснабжения | 11.05–31.08 | ООО «Теплодар» |  |  |  |
| ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка станции химводоочистки в котельной по ул. Димитрова, 134 | 11.05–31.08 | ООО «Жилищник» |  |  |  |
| 2 | Осмотр, ремонт обмуровки, футеровки котлов в котельной по ул. Димитрова, 134 | 11.05–31.08 | ООО «Жилищник» |  |  |  |
| 3 | Осмотр, ревизия, технический осмотр дутьевых вентиляторов в котельной по ул. Димитрова, 134 | 11.05–31.08 | ООО «Жилищник» |  |  |  |
| 4 | Осмотр, ремонт, ревизия и ТО, смазка, балансировка дымососов в котельной по ул. Димитрова, 134 | 11.05–31.08 | ООО «Жилищник» |  |  |  |
| 5 | Ремонт, ревизия запорно-регулирующей арматуры котлов в котельной по ул. Димитрова, 134 | 11.05–31.08 | ООО «Жилищник» |  |  |  |
| 6 | Промывка, прочистка, ревизия экономайзеров в котельной по ул. Димитрова, 134 | 11.05–31.08 | ООО «Жилищник» |  |  |  |
| 7 | Гидравлические испытания водоподогревателей в котельной по ул. Димитрова, 134 | 11.05–31.08 | ООО «Жилищник» |  |  |  |
| ООО «Энерговид» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения (замена спускников и резьб в ТК-4 в сторону ж.д. по ул. Электровозная, 8, монтаж секущих затворов в ТК-5 в сторону ТК-6) | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 2 | Поверка приборов учета и контрольно-измерительных приборов и автоматики в котельной по ул. Планетная, 26 | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 3 | Ремонт и подготовка к поверке газосигнализаторов в котельной по ул. Планетная, 26 | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 4 | Производство электроизмерительных работ в котельной по ул. Планетная, 26 | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной и дренажной арматуры котлов К-1, К-2, К-3, К-4, ревизия щитков контрольно-измерительных приборов и автоматики в котельной по ул. Планетная, 26 | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт котла LPPL-6 К-1 с заменой 16 труб Ду60 мм | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 7 | Замена магистральной тепловой сети от ТК-4 до ТК-5, 2Д250, L=80 пог.м | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 8 | Замена запорной арматуры в насосной на шаровые краны с редуктором | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 9 | Текущий ремонт и промывка пластинчатого теплообменника НН № 41 с заменой пластин и уплотнителей | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 10 | Монтаж резервного теплосетевого насоса с преобразователем частоты мощностью 90 кВт, производительностью 400 куб.м/час | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| 11 | Замена вводного участка трубопровода холодного водоснабжения на ЦТП | 11.05–31.08 | ООО «Энерговид» |  |  |  |
| ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Сельская, 2к |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт 4 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 1.3 | Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 2 | Котельная по ул. Федора Тютчева, 95к |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт 3 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 2.3 | Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул. Миронова, 39 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт 4 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 3.3 | Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 4 | Котельная по ул. Екатерины Зеленко, 22к |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 4.3 | Тепловые сети: текущий ремонт запорной арматуры в ТК, проверка герметичности теплотрассы | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 5 | Котельная по ул. Помяловского, 40 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых насосов, насосов ГВС | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 5.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 6 | Котельная по пр-кту Ленинский, 221 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов, насосов ГВС и насосов греющего контура | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 6.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 7 | Котельная по ул. Рокоссовского, 45 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 7.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 8 | Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 82 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт 6 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов, насосов ГВС | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 8.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| 9 | Котельная по ул. Витрука, 15 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Текущий ремонт 2 шт. водогрейных котлов, сетевых, котловых насосов | 11.05–31.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |
| ООО «ЭлектронЭнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт запорной арматуры водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов. Текущий ремонт технологических линий: трубопроводов исходной, подпиточной, химочищенной воды | 11.05–31.08 | ООО «ЭлектронЭнерго» |  |  |  |
| ООО «Святогор» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка вентилятора ВДН водогрейного котла КВГМ-50 № 4 в котельной по ул. Урывского, 8 | 11.05–31.08 | ООО «Святогор» |  |  |  |
| 2 | Частичный ремонт конвективной части и котловых труб водогрейного котла КВГМ-50 № 3 в котельной по ул. Урывского, 8 | 11.05–31.08 | ООО «Святогор» |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры и колпачков фильтров химводоочистки в котельной по ул. Урывского, 8 | 11.05–31.08 | ООО «Святогор» |  |  |  |
| 4 | Ремонт сетевых насосов в котельной по ул. Урывского, 8Д-1250, Д-800, замена сетевого насоса Д-600 | 11.05–31.08 | ООО «Святогор» |  |  |  |
| 5 | Ревизия и ремонт силового (резервного) трансформатора ТМЗ 1000/6/0,4 | 11.05–31.08 | ООО «Святогор» |  |  |  |
| 6 | Ремонт трубопроводов в тепловом узле УТ-8 по ул. Рижская, Д300 мм, L= 3 пог. м | 11.05–31.08 | ООО «Святогор» |  |  |  |
| 7 | Замена участка тепловой сети Д400 мм, L= 12 пог.м | 11.05–31.08 | ООО «Святогор» |  |  |  |
| 8 | Ремонт здания ЦТП-56 по ул. Рижская, 8а | 11.05–31.08 | ООО «Святогор» |  |  |  |
| 9 | Промывка и ремонт пластинчатых теплооблеменников типа Сондекс в ЦТП-58 по ул. Димитрова | 11.05–31.08 | ООО «Святогор» |  |  |  |
| ООО «Теплосбыт» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Тепличная, 6к |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.5 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.7 | Ревизия установки ХВО | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.8 | Замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.9 | Замена обвязки котловых насосов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.10 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.11 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.12 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт общекотловой автоматики с заменой шкафа общекотловой автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.14 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.15 | Ремонт плиточного покрытия пола | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 1.16 | Ремонт фасадов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2 | Котельная по ул. Березовая роща, 24/1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт системы ХВС | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.8 | Ревизия систем газопотребления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.9 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.11 | Ревизия ХВО котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.12 | Ревизия системы пожарной сигнализации | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.13 | Ревизия аварийного освещения | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.14 | Замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.15 | Ремонт трубопроводов ГВС | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.16 | Реконструкция взрывного проема | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.17 | Реконструкция взрывных клапанов на дымовых трубах | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 2.18 | Ремонт кровли | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3 | Котельная по адресу: мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 4 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций, ремонт котла | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3.5 | Ревизия коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ, поверка ПРОМА | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 3.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4 | Котельная по ул. Артамонова, 22в |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа. Комплекс измерений. Датчик температуры Мида-ДА-13п 12.05.23, Прома-ИДМ-ДД 14.07.23 | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 4.11 | Замена запорной арматуры (затворы ДУ-50 – 2 шт., замена шаровых кранов на теплообменниках Ду-15 – 8 шт.) | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5 | Котельная по ул. Шишкова, 142/5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.2 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.3 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.5 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.6 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.7 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.8 | Ревизия коммерческих приборов учета УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.9 | Ревизия привода ESBE – 3 шт. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.10 | Замена кранов шаровых газовых Ду15 – 2 шт. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.11 | Замена кранов шаровых: Ду15 – 2 шт., Ду20 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду32 – 2 шт., Ду40 – 2 шт. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.12 | Ревизия установки ХВО | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.13 | Косметический ремонт помещения | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.14 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.15 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 5.16 | Замена запорной арматуры: Ду-150 – 2 шт., ДУ-100 – 2 шт. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6 | Котельная по пр-кту Рабочий, 40 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.5 | Ремонт дымовых труб | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.7 | Ревизия ТО и газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.11 | Ревизия коммерческих приборов учета | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.12 | Косметический ремонт помещения котельной, восстановление облицовки, отливов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.13 | Ревизия коммерческих приборов учета УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 6.14 | Замена входной двери | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7 | Котельная по ул. Ломоносова, 114/36 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.8 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.11 | Замена шаровых кранов: ДУ-40 – 2 шт., ДУ-25 – 2 шт., ДУ-20 – 2 шт., ДУ-15 – 2 шт. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.12 | Замена запорной арматуры: ДУ-150 – 2 шт., ДУ-100 – 2 шт., ДУ-80 – 2 шт., ДУ-50 – 2 шт. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.13 | Ревизия установки ХВО | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.14 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета Т/Э | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 7.15 | Косметический ремонт помещения котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8 | Котельная по пр-кту Московский, 175 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8.5 | Ревизия коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ. Поверка RVG, Прома, OXTA | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 8.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9 | Котельная по ул. 25 Января, 34б |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 9.10 | Замена теплообменника ГВС – 1 шт. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10 | Котельная по ул. Тепличная, 6б |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ревизия систем газопотребления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.5 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.7 | Замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.8 | Монтаж ЧП и автоматики управления насосов исходной воды | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.9 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.10 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.11 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.12 | Ревизия и наладка АСУ ТП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.13 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 10.14 | Ремонт теплотрассы от котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11 | Котельная по ул. Революции 1905 года, 80б |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.5 | Ремонт/замена регулятора теплосети | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.8 | Ревизия систем газопотребления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.11 | Ревизия системы пожарной сигнализации | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.12 | Монтаж системы дренажа | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.13 | Ремонт насоса подпитки № 1 | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 11.14 | Реконструкция взрывных клапанов на дымовых трубах | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12 | Котельная по ул. Алексеевского, 27 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 12.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13 | Котельная по ул. Тепличная, 8к |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.5 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.7 | Замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.8 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.9 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.10 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.11 | Ревизия и наладка АСУ ТП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.12 | Монтаж ЧП и автоматики управления на сетевых насосах | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.13 | Ревизия и промывка приборов УУТ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 13.14 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14 | Котельная по ул. Волгоградская, 43 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа. Комплекс измерений. Датчик давления ПРОМА-ИДМ-ДД 13.09.23 | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.11 | Замена насоса ГВС – 1 шт. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 14.12 | Промыва теплообменников – 2 шт. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15 | Котельная по ул. Берег реки Дон, 29в |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Ревизия систем газопотребления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.5 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.7 | Замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.8 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.9 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.10 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.11 | Ревизия и наладка АСУ ТП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.12 | Ревизия и промывка приборов УУТ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 15.13 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16 | Котельная по ул. 45 стрелковой дивизии, 223 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной, ремонт котла | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16.2 | Испытание оборудования на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16.5 | Ревизия коммерческих приборов учета ТПТ УУГ. Проверка ПРОМА, СПН, МИДА, ТМТ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 16.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17 | Котельная по ул. Тепличная, 26ш |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Ревизия систем газопотребления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.5 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.7 | Замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.8 | Ремонт теплоизоляции и облицовки дымоходов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.9 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.10 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.11 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность |  |  | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.12 | Ревизия и наладка АСУ ТП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.13 | Ревизия и промывка приборов УУТ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.14 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 17.15 | Водоотведение участка | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18 | Котельная по ул. Пирогова, 41 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.11 | Монтаж дежурного освещения | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 18.12 | Ремонт тепловой сети от котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19 | Котельная по ул. Советская, 53б |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| 19.11 | Ремонт котловых насосов № 2, № 4 | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт» |  |  |  |
| ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Ломоносова, 78 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 1.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 1.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 1.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 1.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа (счетчик газа). Комплекс измерений. Датчик ТПТ-15-2. 31.03.23. ПРОМА-ИДМ-ДД 21.05.23 | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 1.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 1.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 1.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 1.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 1.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2 | Котельная по ул. Олеко Дундича, 19 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания обшекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2.5 | Ревизия и замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2.7 | Ревизия и ТО газовых горелок. | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 2.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул. Березовая роща, 54/1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов. | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.5 | Ревизия и замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры. | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.12 | Косметический ремонт помещения котельной. | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.13 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.14 | Замена насоса котла-теплообменника Wilo TOP/S 40/6 | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 3.15 | Установка инвертора на УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4 | Котельная по ул. Березовая роща, 54/2 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.4 | Проверка срабатывания общекотельной системой безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.9 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.11 | Ревизия и замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.12 | Ревизия, замена устройств отбора давления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 4.13 | Замена насоса ГВС | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5 | Котельная по ул. Мордасовой, 9б |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.4 | Проверка срабатывания общекотельной системой безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.8 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.9 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.10 | Ревизия и замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 5.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6 | Котельная по ул. Шишкова, 144в |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.8 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.10 | Косметический ремонт помещения котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.11 | Ревизия привода ESBE – 3 шт | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.12 | Ревизия установки ХВО | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 6.13 | Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100–2 шт., Ду 80–2 шт., Ду 50–2 шт., кран шаровый: Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 –3 шт., Ду 15 – 4 шт.) | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7 | Котельная по ул. Фридриха Энгельса, 5а |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.4 | Проверка срабатывания общекотельной системой | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.8 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.9 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.10 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 7.11 | Ревизия насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8 | Котельная по ул. Шишкова, 146 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров согласно требованиям Правил | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.8 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.10 | Косметический ремонт помещения котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.11 | Ревизия привода ESBE 2шт. | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.12 | Ревизия установки ХВО | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 8.13 | Ревизия или замена запорной арматуры затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100 – 2 шт., Ду 80 – 2 шт., Ду 50 2шт., кран шаровый: Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 – 3 шт., Ду 15 – 4 шт.) | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 9 | Котельная по ул. 9 Января, 54 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 9.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 9.3 | Ревизия контрольно -измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 9.4 | Проверка срабатывания общекотельной системой безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 9.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 9.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 9.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 9.8 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 9.9 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10 | Котельная по пер. Здоровья, 90/2 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.8 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.9 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.10 | Ревизия и замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 10.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11 | Котельная по ул. Шишкова, 146в |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов. | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.8 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.10 | Косметический ремонт помещения котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.11 | Ревизия привода ESBE – 3шт | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.12 | Ревизия установки ХВО | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 11.13 | Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100 – 2 шт., Ду 80 – 2 шт., Ду 50 – 2шт., кран шаровый: Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 – 3 шт., Ду 15 – 4 шт.) | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12 | Котельная по ул. Шишкова, 144 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.8 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.10 | Косметический ремонт помещения котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.11 | Ревизия привода ESBE – 2шт | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.12 | Ревизия установки ХВО | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.13 | Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100 – 2 шт., Ду 80 – 2 шт., Ду 50 2шт.,кран шаровый: Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 – 3 шт., Ду 15 – 4 шт.) | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 12.14 | Ревизия охранной системы. | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13 | Котельная по ул. Шишкова, 142 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.8 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.10 | Косметический ремонт помещения котельной | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.11 | Ревизия привода ESBE – 2шт | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.12 | Ревизия установки ХВО | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| 13.13 | Ревизия или Замена запорной арматуры (затворы: Ду 125 – 2 шт., Ду 100 – 2 шт., Ду 80 – 2 шт., Ду 50 – 2шт., кран шаровый: Ду 32 – 2 шт., Ду 25 – 2 шт., Ду 20 – 3 шт., Ду 15 – 4 шт.) | 11.05–31.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |
| ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Независимости, 55/7 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 1.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 1.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 1.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 1.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 1.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 1.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 1.8 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 1.9 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2 | Котельная по ул. Независимости, 55/8 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2.5 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2.8 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2.9 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 2.10 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул. Ипподромная, 68/2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.5 | Ревизия и замена запорной арматуры | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 3.11 | Ревизия и поверка УУТ |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная по ул. Калинина, 13 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 4.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 4.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 4.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 4.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 4.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 4.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 4.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 4.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| 4.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |
| ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Ключникова, 12к |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.5 | Ревизия системы ХВС | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.11 | Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 1.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2 | Котельная по ул. Ключникова, 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.5 | Ревизия системы ХВС | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.9 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.11 | Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 2.13 | Теплоизоляция трубопроводов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул. Крымская, 3/1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3.5 | Ревизия системы ХВС | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 3.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4 | Котельная по ул. 45 стрелковой дивизии, 64/2к |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4.5 | Ревизия системы ХВС | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 4.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5 | Котельная по ул. Маршала Одинцова, 25б/14 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5.7 | Ревизия и ТО газовых горелок. | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 5.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6 | Котельная по пр-кту Московский, 179/5к |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6.6 | Ревизия котельного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| 6.10 | Проверка заземления | 11.05–31.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |
| ООО «Сбытсервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов, 23в |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 1.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 1.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 2 | Котельная по ул. Космонавтов, 23в, к. 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 2.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 2.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 3 | Котельная по ул. 9 Января, 170 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 3.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 3.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 4 | Котельная по ул. 9 Января, 304а |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 4.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 4.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 5 | Котельная по ул. Семилукская, 16в |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 5.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 5.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 6 | Котельная по пр-кту Московский, 120 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 6.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 7 | Котельная по пр-кту Московский, 122 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 7.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 7.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 8 | Котельная по пр-кту Московский, 124 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 8.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 8.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 9 | Котельная по пр-кту Московский, 126 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 9.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 9.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 10 | Котельная по пр-кту Московский, 128 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 10.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 10.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 11 | Котельная по пр-кту Московский, 130 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 11.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 11.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 12 | Котельная по ул. Беговая, 61 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 12.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 12.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 13 | Котельная по ул. Артамонова, 34к |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 13.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 13.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 14 | Котельная по ул. Артамонова, 22е |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 14.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 14.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 15 | Котельная по ул. Острогожская, 170 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Ревизия контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 15.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |
| 15.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 11.05–31.08 | ООО «Сбытсервис» |  |  |  |

| И.о. руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | И.В. Черенков |
| --- | --- |