Приложение

к Порядку формирования

Сводного плана

инженерных сетей и сооружений

городского округа город Воронеж

Требования к проектам, принимаемым в формате DXF

| № п/п | Название слоя | Тип объекта (1– точечный, 0 – линейный, 2 – любой) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 106-108 Опоры | 1 |
| 2 | 114-116-119 Электрокабели | 0 |
| 3 | 117-V-Смотровой колодец линии связи | 1 |
| 4 | 117-В-Смотровой колодец водопровод | 1 |
| 5 | 117-ГК-Смотровой колодец воздухопровод | 1 |
| 6 | 117-ГК-Смотровой колодец кислородопровод | 1 |
| 7 | 117-Г-Смотровой колодец газопровод | 1 |
| 8 | 117-Г-Смотровой колодец теплотрасса | 1 |
| 9 | 117-Кл-Смотровой колодец канализация ливневая | 1 |
| 10 | 117-К-Смотровой колодец канализация | 1 |
| 11 | 117-Н-Смотровой колодец нефтепровод | 1 |
| 12 | 117-Смотровой колодец без разделения по назначению | 1 |
| 13 | 117-Смотровой колодец разрушенный замурованный | 1 |
| 14 | 117-Смотровой колодец электрокабель | 1 |
| 15 | 121-122-В-Трубопровод водопровод | 0 |
| 16 | 121-122-ГК-Трубопровод кислородопровод | 0 |
| 17 | 121-122-Г-Трубопровод газопровод | 0 |
| 18 | 121-122-Г-Трубопровод теплотрасса | 0 |
| 19 | 121-122-Кл-Трубопровод канализация ливневая | 0 |
| 20 | 121-122-К-Трубопровод канализация | 0 |
| 21 | 121-122-Н-Трубопровод нефтепровод | 0 |
| 22 | 123-127-Лотки-камеры-каналы-коллекторы | 0 |
| 23 | 128-Решетки сточные | 1 |
| 24 | 133-134-V-Линии связи | 0 |
| 25 | NOT-106-108-Опоры | 1 |
| 26 | NOT-114-116-119-Электрокабели | 0 |
| 27 | NOT-117-V-Смотровой колодец линии связи | 1 |
| 28 | NOT-117-В-Смотровой колодец водопровод | 1 |
| 29 | NOT-117-ГК-Смотровой колодец воздухопровод | 1 |
| 30 | NOT-117-ГК-Смотровой колодец кислородопровод | 1 |
| 31 | NOT-117-Г-Смотровой колодец газопровод | 1 |
| 32 | NOT-117-Г-Смотровой колодец теплотрасса | 1 |
| 33 | NOT-117-Кл-Смотровой колодец канализация ливневая | 1 |
| 34 | NOT-117-К-Смотровой колодец канализация | 1 |
| 35 | NOT-117-Н-Смотровой колодец нефтепроводы | 1 |
| 36 | NOT-117-Смотровой колодец без разделения по назначению | 1 |
| 37 | NOT-117-Смотровой колодец разрушенный замурованный | 1 |
| 38 | NOT-117-Смотровой колодец электрокабели | 1 |
| 39 | NOT-121-122-В-Трубопровод водопровод | 0 |
| 40 | NOT-121-122-ГК-Трубопровод кислородопровод | 0 |
| 41 | NOT-121-122-Г-Трубопровод газопровод | 0 |
| 42 | NOT-121-122-Г-Трубопровод теплотрасса | 0 |
| 43 | NOT-121-122-Кл-Трубопровод канализация ливневая | 0 |
| 44 | NOT-121-122-К-Трубопровод канализация | 0 |
| 45 | NOT-121-122-Н-Трубопровод нефтепровод | 0 |
| 46 | NOT-123-127-Лотки-камеры-каналы-коллекторы | 0 |
| 47 | NOT-128-Решетки сточные | 1 |
| 48 | NOT-133-134-V-Линии связи | 0 |
| 49 | Defpoints | 2 |
| 50 | Временный слой линейные объекты | 0 |
| 51 | Временный слой точечные объекты | 1 |
| 52 | NOT Временный слой линейные объекты | 0 |
| 53 | NOT Временный слой точечные объекты | 1 |
| 54 | 114-116-119 Подземная металл защита | 0 |
| 55 | NOT 114-116-119 Подземная металл защита | 0 |

Система координат городская или МСК-36, система высот городская (ось X направлена на север, ось Y – на восток).

Наземные объекты на слое отображаются сплошной линией, подземные – пунктирной. Объекты отображаются в виде полилинии. Наземные и подземные объекты отображаются отдельными полилиниями. Информация, для которой нет описанного выше слоя, а также текстовая информация должны быть размещены в слое Defpoints. Объекты, планируемые к демонтажу, размещаются в слоях NOT.

Точечные объекты (колодцы, опоры) должны быть отображены с использованием блоков, находящихся в файле «Смотровые колодцы.xpt».

По каждому объекту необходима следующая информация (при наличии):

- диаметр;

- количество нитей кабеля/труб;

- напряжение;

- подземный/наземный;

- балансодержатель;

- номер проектной документации;

- дополнительная информация.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | М.Ш. Солтанов |
| --- | --- |