Приложение

к ведомственной целевой программе

"Капитальный ремонт муниципальных общежитий,

расположенных на территории городского округа

город Воронеж, находящихся в оперативном управлении   муниципального  казенного предприятия "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат"

(МКП "ВЖКК"), на 2010-2012 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ,

подлежащих капитальному ремонту в 2010 - 2012 годах

| № п.п. |  | Адрес | Год пост-ройки | Объем здания (куб.м.) | Площадь кровель (кв.м.) |  |  | Этажность | Общая пло-щадь дома (кв.м.) | % Из-но-са | Необходимые виды работ | Ориен-тировоч-ная стои-мость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кро-вель-ная сталь | Ши-фер | Мягкая |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. | 9 Января, 272 | 1979 | 26551 |  |  | 1159 | 9 | 7056,2 | 21 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы | 4 515 |
| 2 | ул. | 9 Января, 276 | 1979 | 29387 |  |  | 1140 | 9 | 7766,5 | 26 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы | 4 610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ул.9 Января, 152 | 1953 | 3359 |  | 627,2 |  | 2 | 776,9 | 42 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Общестроительные работы Ремонт фасада | 1 540 |
| 4 | ул. Урицкого, 88 | 1971 | 15032 |  |  | 986,3 | 5 | 4347,2 |  | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы | 3 500 |
| 5 | ул. Урицкого, 90 | 1972 | 17964 |  |  | 987 | 5 | 5162,4 |  | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы | 3 500 |
| 6 | ул. Хользунова, 46 | 1974 | 26011 |  |  | 1147,9 | 9 | 6946,3 | 29 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы Ремонт фасада | 4 000 |
| 7 | ул. Хользунова, 72 | 1976 | 22747 |  |  | 1237,6 | 9 | 6512,7 | 25 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Общестроительные работы Ремонт фасада | 4 000 |
| 8 | Ленинский пр-т, 203 | 1986 | 27373 |  |  | 1140 | 9 | 7097,7 | 33 | Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы | 4 500 |
| 9 | ул. Циолковского, 19 | 1955 | 10029 |  | 1334 |  | 3 | 2382,2 | 49 | Ремонт кровли Общестроительные работы Ремонт фасада | 1 630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ул.П.Осипенко, 24 | 1953 | 9513 |  | 1268,4 |  | 3 | 2369,5 | 48 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы Ремонт фасада | 2 800 |
| 11 | ул. Беляевой, 2 | 1964 | 15473 |  | 1214,7 |  | 5 | 5006,7 | 37 | Ремонт кровли Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы Ремонт фасада | 3 550 |
| 12 | ул. Ю-Моравская, 35 | 1977 | 26063 |  |  | 1239,4 | 9 | 6800,4 | 18 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы Ремонт фасада | 5 000 |
| 13 | ул.Космонавтов, 40 | 1965 | 11125 |  |  | 815 | 5 | 3321,4 | 33 | Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы Ремонт фасада | 2 730 |
| 14 | ул.Киселева, 1 | 1973 | 26031 |  |  | 1108,6 | 9 | 7049,9 | 28 | Ремонт кровли Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы Ремонт фасада | 4 300 |
| 15 | ул. Солнечная, 23 | 1970 | 15341 |  |  | 956,4 | 5 |  | 31 | Внутренние сантехнические работы Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы | 2600 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Противопожарные мероприятия по муниципальным общежитиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 470 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Солнечная, 23 |  | 1970 | 15341 |  |  |  | 956,4 | 5 |  | 31 | Общестроительные работы | 100 |
| 2 | Московский пр-т,15 |  | 1961 | 16175 |  |  | 1353 |  | 4 | 4598,9 | 41 | Капитальный ремонт кровли | 1 300 |
| 3 | ул.Хользунова, 74 |  | 1976 | 25234 |  |  |  | 1238,8 | 9 |  | 29 | Капитальный ремонт кровли | 542 |
| 4 | ул. Переверткина, 45 |  | 1976 | 28766 |  |  |  | 1165 | 9 | 7488,3 | 29 | Капитальный ремонт кровли | 623 |
| 5 | ул.Циолковского, 19 |  | 1955 | 10029 |  |  | 1334 |  | 3 | 2382,2 | 49 | Капитальный ремонт кровли | 1 044 |
| 6 | ул.Челюскинцев. 84 |  | 1983 | 29795 |  |  |  | 1168,8 | 9 | 7809,3 | 18 | Капитальный ремонт кровли | 871 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Ростовская, 66 |  | 1977 | 26603 |  |  |  | 1159 | 9 | 6994,8 | 25 | Ремонт фасада Внутренние сантехнические работы (ХВС, ГВС, канализация 1-2 блоки; подвал) Внутренние электромонтажные работы, Общестроительные работы (1-2 блоки) | 6 970 |
| 2 | ул. Хользунова, 66 |  | 1981 | 29134 |  |  |  | 1154,7 | 9 | 7082,4 |  | Ремонт кровли | 611 |
| 3 | ул. Молодогвардейцев, 11 |  | 1969 | 14884 |  |  |  | 1083,3 | 5 | 4370,6 | 28 | Ремонт фасада Внутренние сантехнические работы (ХВС, ГВС, канализация) Внутренние электромонтажные работы Общестроительные работы | 5 155 |
| 4 | Ул. Молодогвардейцев,15 |  | 1968 | 13720 |  |  |  | 1062,8 | 5 | 3858 | 32 | Выборочный капитальный ремонт системы электроснабжения ,устройство приточно-вытяжной вентиляции душевых, устройство силового электрооборудования вентиляции | 2 085 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ул. Иркутская, 11 | 1972 | 17077 |  |  | 1578,4 | 5 | 4564,6 | 48 | Ремонт кровли | 519 |
| 6 | ул. Ленинградская, д. 136а | 1956 | 10613 |  | 904 |  | 4 | 2535,9 | 48 | Ремонт кровли | 945 |
| 7 | ул. Туполева, 16 | 1983 | 26599 |  |  | 1414,7 | 9 | 7173,5 | 28 | Ремонт кровли | 708 |
| 8 | Ул. Солнечная, 2 | 1974 | 15580 |  |  | 1158,9 | 5 | 5152,3 | 25 | Ремонт кровли | 729 |
| 9 | Ул. Урицкого, 69 | 1993 | 12161 | 1790 |  |  | 3 | 3125,5 | 12 | Внутренние электромонтажные работы Внутренние сантехнические работы (с заменой водоподогревателя) Внутренние общестроительные работы Ремонт фасада, Ремонт кровли | 9 895 |
| 10 | Пр. Труда, 25 | 1955 | 13217 | 1625 |  |  | 3 | 2708,9 | 57 | Внутренние электромонтажные работы Внутренние сантехнические работы Внутренние общестроительные работы Ремонт фасада Ремонт кровли | 8085 |
| 11 | Ул. Хользунова, 64 | 1978 | 21424 |  |  | 1164,7 | 9 | 7473,1 | 22 | Ремонт кровли | 796 |
| 12 | Пр-т Патриотов, 7б | 1986 | 17674 |  |  | 720 | 9 | 4310,4 | 18 | Ремонт кровли | 775 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 273 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 998 |

Заместитель директора

Департамента городского хозяйства -

руководитель управления ЖКХ                                                                                                                                                                  А.Н. Слесарев