## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2012 г. | [11 empty] | "____" _______________2012 г.
Капитальный ремонт жилого дома № 110 по Ленинскому проспекту г.Воронеж
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонт системы отопления
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1 114 989 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________155431 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1596,59 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 квартал _2012 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр65-14-3 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2 | 374.3 | 6.32 | 12.64 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 749 | 711 | 13 | 25 | 43.6 | 87.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 355.34 |  |  |  | 5777 3668 18834
2 | ТЕРр65-14-4 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,36 0,16+0,2 | 578.71 | 15.78 | 30.73 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 208 | 192 | 6 | 10 | 65.3 | 23.51
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 532.2 |  |  |  | 1561 991 5123
3 | ТЕРр66-24-2 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1.5 | 151.65 |  |  | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 227 | 227 |  |  | 19.1 | 28.65
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 151.65 |  |  |  | 1843 1170 5939
4 | ТЕР16-02-005-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.16 | 9951.25 | 237.25 | 8858.32 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 1592 | 137 | 38 | 1417 | 91.71 | 14.67
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 855.68 | 5.6 |  |  | 1746 998 11782 |  | 1 |  | 0.46 | 0.07
5 | ТСЦ-301-1224 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10,88 0,16*68 | 17.3 |  | 17.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 188 |  |  | 188
6 | ТЕР16-02-005-03 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 8548.67 | 167.01 | 7607.42 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 1710 | 155 | 33 | 1522 | 82.98 | 16.6
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 774.24 | 3.49 |  |  | 1966 1123 12830 |  | 1 |  | 0.29 | 0.06
7 | ТСЦ-301-1224 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12,2 0,2*61 | 17.3 |  | 17.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 211 |  |  | 211
8 | ТЕР16-02-005-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 2 | 6697.18 | 138.61 | 5905.9 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 13394 | 1305 | 277 | 11812 | 69.95 | 139.9
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 652.67 | 2.88 |  |  | 16566 9466 103129 |  | 6 |  | 0.24 | 0.48
9 | ТСЦ-301-1224 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 122 2*61 | 17.3 |  | 17.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 2111 |  |  | 2111
10 | ТЕРр65-15-3 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.24 | 5010.41 | 167.94 | 3903.41 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 1202 | 225 | 40 | 937 | 111 | 26.64
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88%=103%*0.85 48%=60%*0.8 | 939.06 | 3.11 |  |  | 2564 1399 11779 |  | 1 |  | 0.3 | 0.07
11 | ТСЦ-103-0018 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -25.68 | 35.3 |  | 35.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | -907 |  |  | -907
12 | ТСЦ-103-0017 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 25.68 | 28.7 |  | 28.7 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 737 |  |  | 737
13 | ТСЦ-301-1224 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14,88 0,24*62 | 17.3 |  | 17.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 257 |  |  | 257
14 | ТЕРр65-15-2 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 3369.38 | 63.65 | 2535.87 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 337 | 77 | 6 | 254 | 91 | 9.1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88%=103%*0.85 48%=60%*0.8 | 769.86 | 2.07 |  |  | 878 479 3652 |  |  |  | 0.2 | 0.02
15 | ТСЦ-301-1224 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6,2 0,1*62 | 17.3 |  | 17.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 107 |  |  | 107
16 | ТЕРр65-15-1 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,86 0,4+0,46 | 2348.59 | 52.34 | 1540.77 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 2020 | 650 | 45 | 1325 | 89.3 | 76.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88%=103%*0.85 48%=60%*0.8 | 755.48 | 1.04 |  |  | 7388 4030 26667 |  | 1 |  | 0.1 | 0.09
17 | ТСЦ-103-0014 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | -49,22 -46*1,07 | 13.9 |  | 13.9 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | -684 |  |  | -684
18 | ТСЦ-103-0013 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 49.22 | 11.2 |  | 11.2 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 551 |  |  | 551
19 | ТСЦ-301-1224 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 53,32 0,86*62 | 17.3 |  | 17.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 922 |  |  | 922
20 | цена поставщика | кран шаровый SEAGULL д.20 мм 138/4,93/1,18*1,02 | шт | 40 | 24.2 |  | 24.2 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 968 |  |  | 968
21 | цена поставщика | кран шаровый SEAGULL д.15 мм 75,27/4,93/1,18*1,02 | шт | 66 | 13.2 |  | 13.2 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 871 |  |  | 871
22 | ТЕР22-06-005-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 | 120.48 | 92.34 | 3.82 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 241 | 49 | 185 | 7 | 2.39 | 4.78
|  | 98,84 = 120,56 - 0,4 x 54,30 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 111%=130%*0.85 61%=89%*(0.85*0.8) | 24.32 | 8.03 |  |  | 921 506 3451 |  | 16 |  | 0.66 | 1.32
23 | ТЕРр65-3-13 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.08 | 784.21 | 7.51 |  | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 63 | 62 | 1 |  | 95.3 | 7.62
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 776.7 | 2.59 |  |  | 501 318 1621 |  |  |  | 0.25 | 0.02
24 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 8 | 105.27 | 5.54 | 85.08 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 842 | 117 | 44 | 681 | 1.69 | 13.52
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 14.65 |  |  |  | 1483 847 7526
25 | цена поставщика | затвор дисковый поворотный SEAGULL д.50 мм 2120/4,93/1,18*1,02 | шт | 8 | 371.71 |  | 371.71 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 2974 |  |  | 2974
26 | ТСЦ-507-2277 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм | шт. | 16 | 31.81 |  | 31.81 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 509 |  |  | 509
29 | ТСЦ-507-1973 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 | 20.98 |  | 20.98 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 84 |  |  | 84
изоляция
32 | ТЕР13-06-003-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 81 | 7.34 |  |  | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 595 | 595 |  |  | 0.9 | 72.9
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 7.34 |  |  |  | 5291 3681 16640
33 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.81 | 288.07 | 11.58 | 214.39 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 233 | 50 | 9 | 174 | 6.11 | 4.95
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 62.1 | 0.11 |  |  | 449 312 2333 |  |  |  | 0.01 | 0.01
34 | ТЕР13-03-004-26 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.81 | 1312.56 | 15.2 | 1220.98 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 1063 | 62 | 12 | 989 | 8.81 | 7.14
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 76.38 | 0.23 |  |  | 549 382 6692 |  |  |  | 0.03 | 0.02
35 | ТЕР26-01-010-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоляции | 5.62 | 4291.51 | 44.29 | 4044.97 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 24118 | 1137 | 249 | 22732 | 21.68 | 121.84
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 77%=100%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 202.25 |  |  |  | 11291 7038 146889
36 | ТСЦ-104-0074 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 60 мм | м3 | -9.273 | 2049.91 |  | 2049.91 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | -19009 |  |  | -19009
37 | ТСЦ-104-0073 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 50 мм | м3 | 9.273 | 2130.02 |  | 2130.02 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 19752 |  |  | 19752
38 | ТЕР26-01-054-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.88 | 1562.74 | 60.5 | 1198.82 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 2938 | 570 | 114 | 2254 | 36.78 | 69.15
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 77%=100%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 303.42 |  |  |  | 5663 3530 28496
39 | ТСЦ-101-1794 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Бризол | 1000 м2 | -0.2162 | 6527.75 |  | 6527.75 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | -1411 |  |  | -1411
40 | ТСЦ-104-0079 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В | 1000 м2 | 0.2162 | 13940.1 |  | 13940.1 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 3014 |  |  | 3014
элеваторный узел
41 | ТЕРр65-27-4 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Демонтаж элеваторных узлов номер 3-5 | 100 шт. | 0.01 | 9341.53 |  |  | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 93 | 93 |  |  | 1104.2 | 11.04
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 9341.53 |  |  |  | 755 480 2434
42 | ТЕР18-06-004-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | 1 узел | 1 | 6037.98 | 45.69 | 5858.71 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 6038 | 134 | 46 | 5858 | 14.54 | 14.54
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 133.58 | 1.81 |  |  | 1713 979 33637 |  | 2 |  | 0.15 | 0.15
43 | ТЕР18-07-001-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 4 | 227.08 |  | 224.69 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 908 | 10 |  | 898 | 0.25 | 1
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 2.39 |  |  |  | 132 76 4770
44 | ТЕР18-07-001-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 | 290.51 |  | 287.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 1162 | 13 |  | 1149 | 0.36 | 1.44
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 3.21 |  |  |  | 165 94 6092
45 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 4 | 93.75 | 5.4 | 77.9 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 375 | 42 | 22 | 311 | 1.1 | 4.4
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 10.45 |  |  |  | 527 301 3059
лестничные клетки
46 | ТЕРр65-15-1 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 2348.59 | 52.34 | 1540.77 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 705 | 227 | 16 | 462 | 89.3 | 26.79
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88%=103%*0.85 48%=60%*0.8 | 755.48 | 1.04 |  |  | 2575 1404 9298 |  |  |  | 0.1 | 0.03
47 | ТСЦ-103-0014 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | -32.1 | 13.9 |  | 13.9 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | -446 |  |  | -446
48 | ТСЦ-103-0013 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 32.1 | 11.2 |  | 11.2 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 360 |  |  | 360
49 | ТСЦ-301-1224 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 18,6 0,3*62 | 17.3 |  | 17.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 322 |  |  | 322
50 | ТЕРр65-19-1 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.08 | 894.44 | 67.24 |  | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 72 | 67 | 5 |  | 110 | 8.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 827.2 | 23.21 |  |  | 558 354 1813 |  | 2 |  | 2.24 | 0.18
51 | ТЕР18-03-001-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1221 66*0,185/100 | 31333.65 | 461.79 | 30125.8 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 3826 | 91 | 56 | 3679 | 87.06 | 10.63
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 746.06 | 35.53 |  |  | 1208 690 21621 |  | 4 |  | 3.4 | 0.42
52 | ТЕР15-04-030-04 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,198 (66*0,25+0,11*30)/100 | 1169.91 | 3.49 | 475.07 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 232 | 137 | 1 | 94 | 81.72 | 16.18
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8) | 691.35 | 0.13 |  |  | 1417 655 4312 |  |  |  | 0.01
53 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 7,225 2+0,24+0,1+0,4+0,46+0,3+3,335+0,39 | 124.25 | 55.6 | 4.58 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 898 | 463 | 402 | 33 | 5.76 | 41.62
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 64.07 |  |  |  | 5845 3340 18264
54 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,424 0,16+0,2+0,064 | 131.09 | 55.6 | 11.42 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 56 | 27 | 24 | 5 | 5.76 | 2.44
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 64.07 |  |  |  | 341 195 1088
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 77378 | 7625 | 1644 | 68109 |  | 863.85
[11 empty] | 34 |  |  | 2.94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 23, 41, 50, 3-4, 6, 8, 24, 42-45, 51, 53-54, 10, 14, 16, 46, 22, 32-35, 38, 52)) | [8 empty] | 78768 | 8769 | 1890 | 68109 |  | 993.44
[11 empty] | 38 |  |  | 3.38
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 446156 | 98301 | 12076 | 335779 |  | 993.44
[11 empty] | 425 |  |  | 3.38
Накладные расходы | [8 empty] | 81645
Сметная прибыль | [8 empty] | 48490
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Итого | [8 empty] | 576291 |  |  |  |  | 993.44
3.38
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 335779
Машины и механизмы | [8 empty] | 12076
ФОТ | [8 empty] | 98726
Накладные расходы | [8 empty] | 81645
Сметная прибыль | [8 empty] | 48490
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 576291 |  |  |  |  | 993.44
3.38
Раздел 2. стояки в квартирах
55 | ТЕРр65-15-1 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 3,725 3,335+0,39 | 2348.59 | 52.34 | 1540.77 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 8748 | 2814 | 195 | 5739 | 89.3 | 332.64
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 88%=103%*0.85 48%=60%*0.8 | 755.48 | 1.04 |  |  | 31972 17439 115411 |  | 4 |  | 0.1 | 0.37
56 | ТСЦ-301-1224 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6.61 | 17.3 |  | 17.3 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 114 |  |  | 114
57 | ТЕРр65-19-1 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 1 | 894.44 | 67.24 |  | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 894 | 827 | 67 |  | 110 | 110
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 63%=74%*0.85 40%=50%*0.8 | 827.2 | 23.21 |  |  | 6900 4381 22434 |  | 23 |  | 2.24 | 2.24
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 9756 | 3641 | 262 | 5853 |  | 442.64
[11 empty] | 27 |  |  | 2.61
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 55, 57)) | [8 empty] | 10341 | 4187 | 301 | 5853 |  | 509.04
[11 empty] | 31 |  |  | 3.01
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 77715 | 46937 | 1923 | 28855 |  | 509.04
[11 empty] | 347 |  |  | 3.01
Накладные расходы | [8 empty] | 38872
Сметная прибыль | [8 empty] | 21820
Итоги по разделу 2 стояки в квартирах :
Итого | [8 empty] | 138407 |  |  |  |  | 509.04
3.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 28855
Машины и механизмы | [8 empty] | 1923
ФОТ | [8 empty] | 47284
Накладные расходы | [8 empty] | 38872
Сметная прибыль | [8 empty] | 21820
Итого по разделу 2 стояки в квартирах | [8 empty] | 138407 |  |  |  |  | 509.04
3.01
Раздел 3. Новый Раздел
58 | ТЕР18-03-001-02 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 30.09.10 №322 | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,924 550*0,168/100 | 14135.64 | 278.24 | 13210.88 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 13061 | 597 | 257 | 12207 | 75.44 | 69.71
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8) | 646.52 | 16.76 |  |  | 9074 5185 85692 |  | 15 |  | 1.6 | 1.48
59 | ТСЦ-301-0559 Пр. Департ.архит. Воронеж.обл. от 27.07.10 №250 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -92.4 | 121.5 |  | 121.5 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | -11227 |  |  | -11227
60 | цена поставщика | радиатор биметаллический 420/4,93/1,18*1,02 | сек | 550 | 73.64 |  | 73.64 | 1 1 квартал 2012 г к ТЕР ОЗП=11,21; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,21; МАТ=4,93 | 40502 |  |  | 40502
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 42336 | 597 | 257 | 41482 |  | 69.71
[11 empty] | 15 |  |  | 1.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=35%; ЭМ=35%; ЗПМ=35%; ТЗ=35%; ТЗМ=35% (Поз. 58)) | [8 empty] | 42635 | 806 | 347 | 41482 |  | 94.11
[11 empty] | 20 |  |  | 2
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 215758 | 9035 | 2217 | 204506 |  | 94.11
[11 empty] | 224 |  |  | 2
Накладные расходы | [8 empty] | 9074
Сметная прибыль | [8 empty] | 5185
Итоги по разделу 3 Новый Раздел :
Итого | [8 empty] | 230017 |  |  |  |  | 94.11
2
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 204506
Машины и механизмы | [8 empty] | 2217
ФОТ | [8 empty] | 9259
Накладные расходы | [8 empty] | 9074
Сметная прибыль | [8 empty] | 5185
Итого по разделу 3 Новый Раздел | [8 empty] | 230017 |  |  |  |  | 94.11
2
Раздел 4. мусор
61 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.32 | 42.98 |  |  | 2 1 квартал 2012 к ФЕР ОЗП=10,71; ЭМ=5,98; ЗПМ=10,71; МАТ=4,55 | 14 | 14
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 42.98 |  |  |  | 150
62 | ФССЦпг03-21-01-018 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | 1 т груза | 0.32 | 14.56 | 14.56 |  | 2 1 квартал 2012 к ФЕР ОЗП=10,71; ЭМ=5,98; ЗПМ=10,71; МАТ=4,55 | 5 |  | 5
|  | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | [6 empty] | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 19 | 14 | 5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 180 | 150 | 30
Итоги по разделу 4 мусор :
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 150
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 30
Итого | [8 empty] | 180
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 30
ФОТ | [8 empty] | 150
Итого по разделу 4 мусор | [8 empty] | 180
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 129489 | 11877 | 2168 | 115444 |  | 1376.2
[11 empty] | 76 |  |  | 7.03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 131763 | 13776 | 2543 | 115444 |  | 1596.59
[11 empty] | 90 |  |  | 8.39
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 739809 | 154422 | 16247 | 569140 |  | 1596.59
[11 empty] | 1009 |  |  | 8.39
Накладные расходы | [8 empty] | 129599
Сметная прибыль | [8 empty] | 75500
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 944906 |  |  |  |  | 1596.59
8.39
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 569140
Машины и механизмы | [8 empty] | 16247
ФОТ | [8 empty] | 155431
Накладные расходы | [8 empty] | 129599
Сметная прибыль | [8 empty] | 75500
Итого | [8 empty] | 944906
НДС 18% | [8 empty] | 170083
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1114989 |  |  |  |  | 1596.59
8.39
Составил: ___________________________шипилова г.а.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Силантьева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)