Приложение №     к  договору №

| "Согласовано" | "Утверждаю" |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: ООО «АВА-кров» |

Директор ________________                                                                                                                                            Директор ___________ Черноусов И.С.

Объект: Капитальный ремонт жилого дома №110 по Ленинскому проспекту, ремонт системы холодного водоснабжения

Локальный сметный расчет

Основание:  дефектная ведомость

| Приказ Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области № 322 от 30.09.2010 г., №240 от 15.07.2010 г. и №250 от 27.07.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлена в ценах на 1 квартал 2012 г. |  |  | Сметная стоимость 298138 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная зарплата 66942 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоёмкость 632,04 чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ поз. сметы | Шифр расц., коэфф-ты | Наименование работ и затрат; ед. изм. | Количество | Цена единицы, руб. |  |  | Стоимость всего, руб. |  |  |  |  | тр.затр., чел.-час |
|  |  |  |  | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | накл. расх. | смет. приб. | рабоч. -строит. |
|  |  |  |  |  | материалы | В т.ч. з/п.м. | С нак.р. и см.пр. | материалы | В т.ч. з/п.маш. | %накл. расх. | %смет. приб. | машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 0,240 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 76 | 66 | 2 | 42 | 26 | 8,32 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 144 | 8 | 0 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 2 | ТЕРр 65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода | 0,600 | 542,67 | 473,38 | 11,72 | 326 | 284 | 7 | 180 | 114 | 35,77 |
|  |  |  |  |  | 57,57 | 1,76 | 620 | 35 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 3 | ТЕР 16-04-002-06 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм; 100 м трубопровода | 0,600 | 5189,84 | 1479,38 | 1530,59 | 3114 | 888 | 918 | 990 | 566 | 97,65 |
|  |  |  |  |  | 2179,87 | 203,75 | 4670 | 1308 | 122 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 4 | ТСЦ 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм; 10 м | -5,676 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | -1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 222,50 | 0,00 | -1263 | -1263 | 0 |  |  |  |
| 5 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 63 ц.о.=252,0:1,18:4,93*1,02=44,18; м | 56,760 | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 44,18 | 0,00 | 2508 | 2508 | 0 |  |  |  |
| 6 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 10,800 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 187 | 187 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 7 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 63 (90) ц.о.=72,0:1,18:4,93*1,02=12,62; шт | 4,000 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 12,62 | 0,00 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |
| 8 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 63 ц.о.=45,0:1,18:4,93*1,02=7,89; шт | 9,000 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,89 | 0,00 | 71 | 71 | 0 |  |  |  |
| 9 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта перех. KALDE 63х50 ц.о.=31,0:1,18:4,93*1,02=5,44; шт | 3,000 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 5,44 | 0,00 | 16 | 16 | 0 |  |  |  |
| 10 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта перех. KALDE 63х40 ц.о.=24,0:1,18:4,93*1,02=4,21; шт | 3,000 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,21 | 0,00 | 13 | 13 | 0 |  |  |  |
| 11 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбин.нар.р. KALDE 50*1 1/2" ц.о.=332,0:1,18:4,93*1,02=58,21; шт | 6,000 | 58,21 | 0,00 | 0,00 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 58,21 | 0,00 | 349 | 349 | 0 |  |  |  |
| 12 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 63х32х63 ц.о.=81,0:1,18:4,93*1,02=14,20; шт | 18,000 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 14,20 | 0,00 | 256 | 256 | 0 |  |  |  |
| 13 | ТЕР 16-04-002-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода | 0,240 | 2994,21 | 1326,47 | 547,25 | 718 | 318 | 131 | 328 | 188 | 33,62 |
|  |  |  |  |  | 1120,49 | 71,45 | 1234 | 269 | 17 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 1,42 |
| 14 | ТСЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм; 10 м | -2,251 | 114,89 | 0,00 | 0,00 | -259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 114,89 | 0,00 | -259 | -259 | 0 |  |  |  |
| 15 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 32 ц.о.=63,0:1,18:4,93*1,02=11,05; м | 22,510 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,05 | 0,00 | 249 | 249 | 0 |  |  |  |
| 16 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 3,360 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 58 | 58 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 17 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 32 ц.о.=9,0:1,18:4,93*1,02=1,58; шт | 12,000 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,58 | 0,00 | 19 | 19 | 0 |  |  |  |
| 18 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 32 (90) ц.о.=13,0:1,18:4,93*1,02=2,28; шт | 28,000 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,28 | 0,00 | 64 | 64 | 0 |  |  |  |
| 19 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник перех. KALDE 32х20х32 ц.о.=14,0:1,18:4,93*1,02=2,45; шт | 15,000 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,45 | 0,00 | 37 | 37 | 0 |  |  |  |
| 20 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбин.нар.р. KALDE 32*1" ц.о.=99,0:1,18:4,93*1,02=17,36; шт | 15,000 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,36 | 0,00 | 260 | 260 | 0 |  |  |  |
| 21 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбин.нар.р. KALDE 20*1/2" ц.о.=35,0:1,18:4,93*1,02=6,14; шт | 15,000 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6,14 | 0,00 | 92 | 92 | 0 |  |  |  |
| 22 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комбин.вн.р. KALDE 32*1" ц.о.=79,0:1,18:4,93*1,02=13,85; шт | 30,000 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13,85 | 0,00 | 416 | 416 | 0 |  |  |  |
| 23 | цена поставщика | Кран шар. "американка" VALTEC диам.25мм ц.о.=615,0:1,18:4,93*1,02=107,83; шт | 15,000 | 107,83 | 0,00 | 0,00 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 107,83 | 0,00 | 1617 | 1617 | 0 |  |  |  |
| 24 | цена поставщика | Кран шар. BARRERA диам.15мм ц.о.=107,0:1,18:4,93*1,02=18,76; шт | 15,000 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 18,76 | 0,00 | 281 | 281 | 0 |  |  |  |
| 25 | ТЕР 26-01-017-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками; 10 м трубопровода | 8,400 | 1997,93 | 38,33 | 27,03 | 16783 | 322 | 227 | 248 | 155 | 34,00 |
|  |  |  |  |  | 1932,57 | 0,00 | 17186 | 16234 | 0 | 77,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| 26 | ТСЦ 101-2466 | Краска "Армофиниш"; л | -12,080 | 269,50 | 0,00 | 0,00 | -3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 269,50 | 0,00 | -3256 | -3256 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 27 | ТСЦ 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм; м | -92,400 | 119,23 | 0,00 | 0,00 | -11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 119,23 | 0,00 | -11017 | -11017 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 28 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 63х9 ц.о.=45,0:1,18:4,93*1,02=7,89; м | 66,000 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,89 | 0,00 | 521 | 521 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 29 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 35х6 ц.о.=18,0:1,18:4,93*1,02=3,16; м | 26,400 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3,16 | 0,00 | 83 | 83 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 30 | ТЕРр 65-5-9 | Смена задвижек диаметром: 100 мм; 100 шт. | 0,010 | 49730,74 | 3658,74 | 349,02 | 497 | 37 | 3 | 33 | 18 | 4,22 |
|  |  |  |  |  | 45722,98 | 0,00 | 548 | 457 | 0 | 88,00% (k=0,850) | 48,00% (k=0,800) |  |
| 31 | ТСЦ 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм; шт. | -1,000 | 422,09 | 0,00 | 0,00 | -422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 422,09 | 0,00 | -422 | -422 | 0 |  |  |  |
| 32 | цена поставщика | Затвор дисковый повор. SEAGULL диам.80мм ц.о.=2380,0:1,18:4,93*1,02=417,30; шт. | 1,000 | 417,30 | 0,00 | 0,00 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 417,30 | 0,00 | 417 | 417 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 33 | ТЕР 22-06-005-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 76 мм; 1 врезка | 1,000 | 142,20 | 24,32 | 92,34 | 142 | 24 | 92 | 32 | 19 | 2,39 |
|  |  |  |  |  | 25,54 | 8,03 | 193 | 26 | 8 | 99,45% (k=0,765) | 60,52% (k=0,680) |  |
| 34 | ТСЦ 103-0148 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 83 мм, толщина стенки 3,5 мм; м | -0,400 | 54,30 | 0,00 | 0,00 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 54,30 | 0,00 | -22 | -22 | 0 |  |  |  |
| 35 | ТЕРр 65-15-4 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм; 100 м трубопровода | 0,010 | 8022,43 | 1099,80 | 269,49 | 81 | 11 | 3 | 10 | 5 | 1,30 |
|  |  |  |  |  | 6653,14 | 4,66 | 96 | 67 | 0 | 88,00% (k=0,850) | 48,00% (k=0,800) |  |
| 36 | ТСЦ 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм; м | -1,070 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 60,20 | 0,00 | -64 | -64 | 0 |  |  |  |
| 37 | ТСЦ 103-0019 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 мм; м | 1,070 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 51,60 | 0,00 | 55 | 55 | 0 |  |  |  |
| 38 | ТЕР 13-03-002-04 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 | 288,07 | 62,10 | 11,58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | 214,39 | 0,11 | 1 | 1 | 0 | 69,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| 39 | ТЕР 13-03-004-26 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 | 656,28 | 38,19 | 7,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
|  |  |  |  |  | 610,49 | 0,11 | 2 | 2 | 0 | 69,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр 65-3-17 | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг; 100 шт. арматуры | 0,010 | 1523,30 | 868,79 | 654,51 | 16 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1,07 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 88,27 | 26 | 0 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 0,09 |
| 41 | ТЕР 16-06-001-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм; 1 узел | 1,000 | 1710,43 | 94,92 | 16,40 | 1710 | 95 | 16 | 94 | 54 | 10,95 |
|  |  |  |  |  | 1599,11 | 0,60 | 1858 | 1599 | 1 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 0,05 |
| 42 | ТСЦ 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм; шт. | -1,000 | 980,93 | 0,00 | 0,00 | -981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 980,93 | 0,00 | -981 | -981 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 43 | ТЕР 18-06-007-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка фильтров диаметром: 40 мм; 10 фильтров | 0,100 | 6416,17 | 101,30 | 90,34 | 641 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1,14 |
|  |  |  |  |  | 6224,53 | 0,45 | 657 | 622 | 0 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 44 | ТСЦ 301-1215 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 40 мм; шт. | -1,000 | 621,09 | 0,00 | 0,00 | -621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 621,09 | 0,00 | -621 | -621 | 0 |  |  |  |
| 45 | цена поставщика | Фильтр ФММ диам. 40мм ц.о.=1300,00:1,18:4,93*1,02=227,94; шт. | 1,000 | 227,94 | 0,00 | 0,00 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 227,94 | 0,00 | 228 | 228 | 0 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 14049 | 2064 | 1415 | 1973 | 1155 | 230,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17177 | 10570 | 150 |  |  | 1,56 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 84292 | 23138 | 9043 | 22118 | 12947 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 119357 | 52111 | 1682 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 15,00% |  |  |  |  |  |  | 89120 | 26608 | 10401 | 25437 | 14890 | 265,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 129447 | 52111 | 1935 |  |  | 1,79 |
| Квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 1,500 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 473 | 413 | 10 | 261 | 166 | 51,99 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 900 | 50 | 2 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 473 | 413 | 10 | 261 | 166 | 51,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 900 | 50 | 2 |  |  |  |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 4941 | 4630 | 64 | 2926 | 1861 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9728 | 247 | 22 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 15,00% |  |  |  |  |  |  | 5645 | 5324 | 74 | 3365 | 2140 | 59,79 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11150 | 247 | 25 |  |  |  |
| 47 | ТЕР 16-04-002-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода | 0,100 | 4001,03 | 2071,81 | 1513,49 | 400 | 207 | 151 | 222 | 127 | 21,88 |
|  |  |  |  |  | 415,73 | 203,15 | 749 | 42 | 20 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 48 | ТСЦ 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм; 10 м | -0,899 | 38,92 | 0,00 | 0,00 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 38,92 | 0,00 | -35 | -35 | 0 |  |  |  |
| 49 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 20 ц.о.=25,0:1,18:4,93*1,02=4,38; м | 8,990 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,38 | 0,00 | 39 | 39 | 0 |  |  |  |
| 50 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 1,400 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 24 | 24 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 51 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 20 ц.о.=4,0:1,18:4,93*1,02=0,70; шт | 12,000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,70 | 0,00 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |
| 52 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта комб. нар.р. KALDE 20*1/2" ц.о.=35,0:1,18:4,93*1,02=6,14; шт | 76,000 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6,14 | 0,00 | 467 | 467 | 0 |  |  |  |
| 53 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: уголок KALDE 20 (90) ц.о.=5,0:1,18:4,93*1,02=0,88; шт | 140,000 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,88 | 0,00 | 123 | 123 | 0 |  |  |  |
| 54 | ТЕР 16-04-002-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода | 1,400 | 2994,21 | 1326,47 | 547,25 | 4192 | 1857 | 766 | 1918 | 1096 | 196,10 |
|  |  |  |  |  | 1120,49 | 71,45 | 7206 | 1569 | 100 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 8,26 |
| 55 | ТСЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм; 10 м | -13,132 | 114,89 | 0,00 | 0,00 | -1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 114,89 | 0,00 | -1509 | -1509 | 0 |  |  |  |
| 56 | цена поставщика | Труба PN20 KALDE 32 ц.о.=63,0:1,18:4,93*1,02=11,05; м | 131,320 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,05 | 0,00 | 1451 | 1451 | 0 |  |  |  |
| 57 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 19,600 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 339 | 339 | 0 |  | (k=0,800) |  |
| 58 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта KALDE 32 ц.о.=9,0:1,18:4,93*1,02=1,58; шт | 38,000 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,58 | 0,00 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |
| 59 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: тройник переход. KALDE 32х20х32 ц.о.=14,0:1,18:4,93*1,02=2,45; шт | 74,000 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,45 | 0,00 | 181 | 181 | 0 |  |  |  |
| 60 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопроводов: муфта переход. KALDE 32х20 ц.о.=5,0:1,18:4,93*1,02=0,88; шт | 17,000 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,88 | 0,00 | 15 | 15 | 0 |  |  |  |
| 61 | цена поставщика | Кран шар. "американка" BARRERA RF диам.15мм ц.о.=138,0:1,18:4,93*1,02=24,20; шт | 70,000 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 24,20 | 0,00 | 1694 | 1694 | 0 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 7449 | 2064 | 917 | 2140 | 1223 | 217,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10812 | 4468 | 120 |  |  | 8,26 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 51021 | 23137 | 5860 | 23990 | 13708 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 88721 | 22024 | 1345 |  |  |  |
| с начислением за стеснённые условия 35,00% |  |  |  |  |  |  | 61170 | 31235 | 7911 | 32386 | 18506 | 294,27 |
|  |  |  |  |  |  |  | 112064 | 22024 | 1815 |  |  | 11,15 |
| Итого прямых затрат: |  |  |  |  |  |  | 155935 | 63167 | 18386 | 61188 | 35536 | 619,09 |
| Накладные расходы: |  |  |  |  |  |  | 61188 | 74382 | 3775 |  |  | 12,94 |
| Сметная прибыль: |  |  |  |  |  |  | 35536 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах на дату 01.01.12 |  |  |  |  |  |  | 252659 |  |  |  |  |  |
| НДС 18,00% |  |  |  |  |  |  | 45479 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  | 298138 |  |  |  |  |  |

Составил:  Переяславцева С.А.                                                                                     Проверил: