Приложение №      к  договору №

| "Согласовано" | "Утверждаю" |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: ООО «АВА-кров» |

Директор ________________                                                                                                                                                Директор ___________Черноусов И.С.

Объект: Капитальный ремонт жилого дома №126а по ул. Ленинградская, ремонт системы холодного водоснабжения

Локальный сметный расчет

Основание:  дефектная ведомость

| Приказ Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области № 322 от 30.09.2010 г., №240 от 15.07.2010 г. и №250 от 27.07.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составлена в ценах на 1 квартал 2012 г. |  |  | Сметная стоимость 358735 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная зарплата 82097 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоёмкость 798,45 чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ поз. сметы | Шифр расц., коэфф-ты | Наименование работ и затрат; ед. изм. | Количество | Цена единицы, руб. |  |  | Стоимость всего, руб. |  |  |  |  | тр.затр., чел.-час |
|  |  |  |  | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | Прямые затраты | З/пл.раб. стр. | Экспл. маш. | накл. расх. | смет. приб. | рабоч. -строит. |
|  |  |  |  |  | материалы | В т.ч. з/п.м. | С нак.р. и см.пр. | материалы | В т.ч. з/п.маш. | %накл. расх. | %смет. приб. | машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Лестничные площадки ( приямки ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-3-8 | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм; 100 шт. арматуры | 0,020 | 245,01 | 226,57 | 18,44 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0,56 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 2,49 | 10 | 0 | 0 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) |  |
| 2 | ТЕРр 65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм; 100 шт. арматуры | 0,020 | 784,21 | 776,70 | 7,51 | 16 | 16 | 0 | 10 | 6 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 2,59 | 32 | 0 | 0 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 0,01 |
| 3 | ТЕР 16-06-005-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм; 1 счетчик (водомер) | 2,000 | 987,19 | 4,24 | 1,04 | 1974 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0,94 |
|  |  |  |  |  | 981,91 | 0,00 | 1986 | 1964 | 0 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) |  |
| 4 | ТСЦ 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм; шт. | -2,000 | 980,93 | 0,00 | 0,00 | -1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 980,93 | 0,00 | -1962 | -1962 | 0 |  |  |  |
| 5 | ТЕР 18-06-007-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка фильтров диаметром: 32 мм; 10 фильтров | 0,200 | 5212,56 | 84,57 | 63,98 | 1043 | 17 | 13 | 17 | 10 | 1,88 |
|  |  |  |  |  | 5064,01 | 0,45 | 1070 | 1013 | 0 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 0,01 |
| 6 | ТСЦ 301-1214 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 32 мм; шт. | -2,000 | 505,19 | 0,00 | 0,00 | -1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 505,19 | 0,00 | -1010 | -1010 | 0 |  |  |  |
| 7 | цена поставщика | Фильтр ФММ диам.32 ц.о.=839,0:1,18:4,93*1,02=147,11; шт. | 2,000 | 147,11 | 0,00 | 0,00 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 147,11 | 0,00 | 294 | 294 | 0 |  |  |  |
| 8 | ТЕР 24-01-033-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм; 1 шт. | 4,000 | 45,33 | 10,67 | 0,00 | 182 | 43 | 0 | 43 | 26 | 4,92 |
|  |  |  |  |  | 34,66 | 0,00 | 251 | 139 | 0 | 99,00% (k=0,765) | 61,00% (k=0,680) |  |
| 9 | ТСЦ 302-1344 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм; шт. | -4,000 | 33,10 | 0,00 | 0,00 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 33,10 | 0,00 | -132 | -132 | 0 |  |  |  |
| 10 | цена поставщика | Кран шаровый BARRERA PF диам.32мм ц.о.=378,0:1,18:4,93*1,02=66,28; шт | 4,000 | 66,28 | 0,00 | 0,00 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 66,28 | 0,00 | 265 | 265 | 0 |  |  |  |
| 11 | ТЕР 46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; 1 м3 | 1,200 | 287,37 | 77,42 | 209,95 | 345 | 93 | 252 | 98 | 56 | 10,72 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 20,39 | 499 | 0 | 24 | 84,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) | 2,71 |
| 12 | ТЕР 11-01-002-09 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Устройство подстилающих слоев: бетонных; 1 м3 подстилающего слоя | 1,200 | 520,67 | 33,72 | 0,30 | 624 | 40 | 0 | 38 | 20 | 5,05 |
|  |  |  |  |  | 486,65 | 0,00 | 682 | 584 | 0 | 94,00% (k=0,765) | 51,00% (k=0,680) |  |
| Техподполье ( квартиры ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 0,350 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 110 | 96 | 2 | 60 | 38 | 12,13 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 208 | 12 | 0 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 0,04 |
| 14 | ТЕРр 65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода | 0,680 | 542,67 | 473,38 | 11,72 | 369 | 322 | 8 | 203 | 129 | 40,54 |
|  |  |  |  |  | 57,57 | 1,76 | 701 | 39 | 1 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 0,12 |
| 15 | ТЕРр 57-8-3 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок; 100 м2 пола | 0,145 | 6542,53 | 479,80 | 72,28 | 949 | 70 | 10 | 48 | 38 | 9,00 |
|  |  |  |  |  | 5990,45 | 4,87 | 1035 | 869 | 1 | 68,00% (k=0,850) | 54,00% (k=0,800) |  |
| 16 | ТЕРр 65-15-3 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода | 0,010 | 5010,41 | 939,06 | 167,94 | 50 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1,11 |
|  |  |  |  |  | 3903,41 | 3,11 | 62 | 39 | 0 | 88,00% (k=0,850) | 48,00% (k=0,800) |  |
| 17 | ТЕР 13-03-002-04 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 | 288,07 | 62,10 | 11,58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | 214,39 | 0,11 | 1 | 1 | 0 | 69,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| 18 | ТЕР 13-03-004-26 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 | 656,28 | 38,19 | 7,60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
|  |  |  |  |  | 610,49 | 0,11 | 2 | 2 | 0 | 69,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 3125 | 719 | 289 | 536 | 333 | 88,79 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3994 | 2117 | 26 |  |  | 2,89 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 20343 | 8061 | 1847 | 6011 | 3732 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30086 | 10435 | 291 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 15,00% |  |  |  |  |  |  | 21828 | 9268 | 2125 | 6912 | 4293 | 102,11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33033 | 10435 | 335 |  |  | 3,33 |
| 19 | ТЕР 16-04-002-06 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм; 100 м трубопровода | 0,680 | 5189,84 | 1479,38 | 1530,59 | 3529 | 1006 | 1041 | 1122 | 641 | 110,67 |
|  |  |  |  |  | 2179,87 | 203,75 | 5292 | 1482 | 139 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 11,44 |
| 20 | ТСЦ 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм; 10 м | -6,433 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | -1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 222,50 | 0,00 | -1431 | -1431 | 0 |  |  |  |
| 21 | цена поставщика | Труба PN 20 KALDE 63 ц.о.=252,0:1,18:4,93*1,02=44,18; м | 64,330 | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 44,18 | 0,00 | 2842 | 2842 | 0 |  |  |  |
| 22 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 12,240 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 212 | 212 | 0 |  |  |  |
| 23 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта KALDE 63 ц.о.=45,0:1,18:4,93*1,02=7,89; шт | 10,000 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,89 | 0,00 | 79 | 79 | 0 |  |  |  |
| 24 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: тройник KALDE 63 ц.о.=89,0:1,18:4,93*1,02=15,60; шт | 2,000 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15,60 | 0,00 | 31 | 31 | 0 |  |  |  |
| 25 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: тройник перех. KALDE 63х40х63 ц.о.=89,0:1,18:4,93*1,02=15,60; шт | 5,000 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 15,60 | 0,00 | 78 | 78 | 0 |  |  |  |
| 26 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта перех. KALDE 63х40 ц.о.=24,0:1,18:4,93*1,02=4,21; шт | 4,000 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,21 | 0,00 | 17 | 17 | 0 |  |  |  |
| 27 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: уголок KALDE 63 ( 90) ц.о.=72,0:1,18:4,93*1,02=12,62; шт | 10,000 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 12,62 | 0,00 | 126 | 126 | 0 |  |  |  |
| 28 | ТЕР 16-04-002-04 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода | 0,150 | 3839,87 | 1768,62 | 687,74 | 576 | 265 | 103 | 272 | 156 | 28,01 |
|  |  |  |  |  | 1383,51 | 89,31 | 1004 | 208 | 13 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 1,11 |
| 29 | ТСЦ 507-0590 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм; 10 м | -1,406 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 139,01 | 0,00 | -195 | -195 | 0 |  |  |  |
| 30 | цена поставщика | Труба PN 20 KALDE 40 ц.о.=97,0:1,18:4,93*1,02=17,01; м | 14,060 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,01 | 0,00 | 239 | 239 | 0 |  |  |  |
| 31 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 2,100 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 36 | 36 | 0 |  |  |  |
| 32 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта комбинир. нар.р.KALDE 40*1 1/4 ц.о.=245,0:1,18:4,93*1,02=42,96; шт | 4,000 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 42,96 | 0,00 | 172 | 172 | 0 |  |  |  |
| 33 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта перех. KALDE 40х32 ц.о.=9,0:1,18:4,93*1,02=1,58; шт | 12,000 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,58 | 0,00 | 19 | 19 | 0 |  |  |  |
| 34 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: тройник перех. KALDE 40х32х40 ц.о.=27,0:1,18:4,93*1,02=4,73; шт | 5,000 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,73 | 0,00 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |
| 35 | ТЕР 16-04-002-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода | 0,200 | 2994,21 | 1326,47 | 547,25 | 598 | 265 | 109 | 273 | 156 | 28,01 |
|  |  |  |  |  | 1120,49 | 71,45 | 1027 | 224 | 14 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 1,18 |
| 36 | ТСЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм; 10 м | -1,876 | 114,89 | 0,00 | 0,00 | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 114,89 | 0,00 | -216 | -216 | 0 |  |  |  |
| 37 | цена поставщика | Труба PN 20 KALDE 32 ц.о.=63,0:1,18:4,93*1,02=11,05; м | 18,760 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,05 | 0,00 | 207 | 207 | 0 |  |  |  |
| 38 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 2,800 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 48 | 48 | 0 |  |  |  |
| 39 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта комбинир. нар.р.KALDE 32*1 ц.о.=99,0:1,18:4,93*1,02=17,36; шт | 15,000 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,36 | 0,00 | 260 | 260 | 0 |  |  |  |
| 40 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта комбинир. вн.р.KALDE 32*1 ц.о.=79,0:1,18:4,93*1,02=13,85; шт | 15,000 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13,85 | 0,00 | 208 | 208 | 0 |  |  |  |
| 41 | цена поставщика | Кран шар. "американка" диам.25мм ц.о.=615,0:1,18:4,93*1,02=107,83; шт | 20,000 | 107,83 | 0,00 | 0,00 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 107,83 | 0,00 | 2157 | 2157 | 0 |  |  |  |
| 42 | ТЕР 26-01-017-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками; 10 м трубопровода | 10,300 | 1997,93 | 38,33 | 27,03 | 20578 | 395 | 278 | 304 | 190 | 41,69 |
|  |  |  |  |  | 1932,57 | 0,00 | 21072 | 19905 | 0 | 77,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) |  |
| 43 | ТСЦ 101-2466 | Краска "Армофиниш"; л | -14,810 | 269,50 | 0,00 | 0,00 | -3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 269,50 | 0,00 | -3991 | -3991 | 0 |  |  |  |
| 44 | ТСЦ 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм; м | -113,300 | 119,23 | 0,00 | 0,00 | -13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 119,23 | 0,00 | -13509 | -13509 | 0 |  |  |  |
| 45 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 63х9 ц.о.=45,0:1,18:4,93*1,02=7,89; м | 74,800 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7,89 | 0,00 | 590 | 590 | 0 |  |  |  |
| 46 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 42х9 ц.о.=28,0:1,18:4,93*1,02=4,91; м | 16,500 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,91 | 0,00 | 81 | 81 | 0 |  |  |  |
| 47 | цена поставщика | Теплоизоляция Thermaflex 35х6 ц.о.=18,0:1,18:4,93*1,02=3,16; м | 22,000 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3,16 | 0,00 | 70 | 70 | 0 |  |  |  |
| 48 | ТЕР 22-06-005-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 57 мм; 1 врезка | 1,000 | 99,63 | 17,08 | 65,01 | 100 | 17 | 65 | 23 | 14 | 1,68 |
|  |  |  |  |  | 17,54 | 5,60 | 137 | 18 | 6 | 99,00% (k=0,765) | 61,00% (k=0,680) | 0,46 |
| 49 | ТСЦ 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм; м | -0,400 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 37,60 | 0,00 | -15 | -15 | 0 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 13520 | 1948 | 1596 | 1994 | 1157 | 210,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16671 | 9976 | 172 |  |  | 14,19 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 81217 | 21838 | 10198 | 22353 | 12971 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 116541 | 49181 | 1928 |  |  |  |
| с начислением за стесненность 35,00% |  |  |  |  |  |  | 92430 | 29482 | 13767 | 30176 | 17510 | 283,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 140116 | 49181 | 2603 |  |  | 19,15 |
| Стояки ( квартиры ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода | 1,450 | 315,42 | 275,20 | 6,83 | 457 | 399 | 10 | 253 | 160 | 50,26 |
|  |  |  |  |  | 33,39 | 1,04 | 870 | 48 | 2 | 63,00% (k=0,850) | 40,00% (k=0,800) | 0,15 |
| 51 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий | 0,800 | 542,02 | 137,90 | 404,12 | 433 | 110 | 323 | 118 | 68 | 12,14 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 39,24 | 619 | 0 | 31 | 84,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) | 3,48 |
| 52 | ТЕР 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки | 0,260 | 1580,41 | 426,39 | 20,68 | 411 | 111 | 5 | 93 | 53 | 14,34 |
|  |  |  |  |  | 1133,34 | 0,00 | 557 | 295 | 0 | 84,00% (k=0,765) | 48,00% (k=0,680) | 0,02 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 1301 | 620 | 338 | 464 | 281 | 76,74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2046 | 343 | 33 |  |  | 3,65 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 10801 | 6950 | 2160 | 5202 | 3150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19153 | 1691 | 370 |  |  |  |
| с начислением за стеснённые условия 15,00% |  |  |  |  |  |  | 12169 | 7993 | 2485 | 5981 | 3622 | 88,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21772 | 1691 | 425 |  |  | 4,19 |
| 53 | ТЕР 16-04-002-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода | 0,100 | 4001,03 | 2071,81 | 1513,49 | 400 | 207 | 151 | 222 | 127 | 21,88 |
|  |  |  |  |  | 415,73 | 203,15 | 749 | 42 | 20 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 1,68 |
| 54 | ТСЦ 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм; 10 м | -0,899 | 38,92 | 0,00 | 0,00 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 38,92 | 0,00 | -35 | -35 | 0 |  |  |  |
| 55 | цена поставщика | Труба PN 20 KALDE 20 ц.о.=25,0:1,18:4,93*1,02=4,38; м | 8,990 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 4,38 | 0,00 | 39 | 39 | 0 |  |  |  |
| 56 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 1,400 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |
| 57 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта KALDE 20 ц.о.=4,0:1,18:4,93*1,02=0,70; шт | 10,000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,70 | 0,00 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |
| 58 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта комбинир.нар.р.KALDE 20 *1/2 ц.о.=35,0:1,18:4,93*1,02=6,14; шт | 80,000 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6,14 | 0,00 | 491 | 491 | 0 |  |  |  |
| 59 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: уголок KALDE 20 ( 90) ц.о.=5,0:1,18:4,93*1,02=0,88; шт | 60,000 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,88 | 0,00 | 53 | 53 | 0 |  |  |  |
| 60 | ТЕР 16-04-002-03 Ктруд=1,15 Кмех=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода | 1,350 | 2994,21 | 1326,47 | 547,25 | 4043 | 1791 | 739 | 1849 | 1057 | 189,09 |
|  |  |  |  |  | 1120,49 | 71,45 | 6949 | 1513 | 96 | 98,00% (k=0,765) | 56,00% (k=0,680) | 7,97 |
| 61 | ТСЦ 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм; 10 м | -12,663 | 114,89 | 0,00 | 0,00 | -1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 114,89 | 0,00 | -1455 | -1455 | 0 |  |  |  |
| 62 | цена поставщика | Труба PN 20 KALDE 32 ц.о.=63,0:1,18:4,93*1,02=11,05; м | 126,630 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 11,05 | 0,00 | 1399 | 1399 | 0 |  |  |  |
| 63 | ТСЦ 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 18,900 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 17,30 | 0,00 | 327 | 327 | 0 |  |  |  |
| 64 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта KALDE 32 ц.о.=9,0:1,18:4,93*1,02=1,58; шт | 25,000 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 1,58 | 0,00 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |
| 65 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: муфта перех.KALDE 32х20 ц.о.=5,0:1,18:4,93*1,02=0,88; шт | 10,000 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,88 | 0,00 | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
| 66 | цена поставщика | Соединительная арматура трубопровода: уголок KALDE 32 ( 90) ц.о.=13,0:1,18:4,93*1,02=2,28; шт | 25,000 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2,28 | 0,00 | 57 | 57 | 0 |  |  |  |
| 67 | цена поставщика | Кран шар. "американка" диам.15мм ц.о.=138,0:1,18:4,93*1,02=24,20; шт | 80,000 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 24,20 | 0,00 | 1936 | 1936 | 0 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 7335 | 1998 | 890 | 2071 | 1184 | 210,97 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10590 | 4447 | 116 |  |  | 9,65 |
| С применением индексов на I-й квартал 2012-го года: зарп. 11,21; мех. 6,39; матер. 4,93 |  |  |  |  |  |  | 50006 | 22397 | 5687 | 23216 | 13270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 86495 | 21922 | 1300 |  |  |  |
| с начислением за стеснённые условия 35,00% |  |  |  |  |  |  | 59836 | 30236 | 7678 | 31342 | 17914 | 284,81 |
|  |  |  |  |  |  |  | 109096 | 21922 | 1755 |  |  | 13,03 |
| Итого прямых затрат: |  |  |  |  |  |  | 186263 | 76979 | 26055 | 74411 | 43339 | 758,74 |
| Накладные расходы: |  |  |  |  |  |  | 74411 | 83229 | 5118 |  |  | 39,70 |
| Сметная прибыль: |  |  |  |  |  |  | 43339 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах на дату 01.01.12 |  |  |  |  |  |  | 304013 |  |  |  |  |  |
| НДС 18,00% |  |  |  |  |  |  | 54722 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  | 358735 |  |  |  |  |  |

Составил:  Переяславцева С.А.                                                                                               Проверил: